Goleniów, dnia 09.10.2024r.

WAB.6740.486.8.2024.MJ 
O B W I E S Z C Z E N I E
Starosta Goleniowski uprzejmie informuje, że w dniu 09.10.2024r. została wydana decyzja Nr 603/2024 znak: WAB.6740.486.7.2024.MJ dla Lębork Energia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie w sprawie pozwolenia na budowę elektrociepłowni biogazowej na terenie działki nr 55/10 w obrębię geodezyjnym Łozienica, gmina Goleniów, w skład której wchodzą:

- silos do magazynowania biomasy o obj. 8000 m3; 

- mulda przyjęcia substratu ciekłego;

- zbiornik magazynowania substratów ciekłych o poj. 380 m3 ; 

- zbiornik mieszający o poj. 380 m3;

- pasteryzator;

- komora fermentacji pierwotnej wraz ze zbiornikiem biogazu o poj. 3 189 m3;

- komora fermentacji wtórnej wraz ze zbiornikiem biogazu o poj. 3 189 m3;

- zbiornik magazynowy na pozostałości pofermentacyjne o poj. 3 189 m3;

- separator pofermentu;

- budynek techniczny wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, c.o.  i wentylacyjną;

- dmuchawy;

- pochodni gazowej;

- kogeneratora w kontenerze;

- wagi samochodowej;

- stacji transformatorowej w kontenerze;

wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, jak również z instalacjami technologicznymi: odcieku substancji, instalacją przefermentowanego substratu, instalacją kondensatu, rurociągu biogazu oraz linią zasilającą SN 15kV i zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie dróg, placów, chodników, miejsc parkingowych i ogrodzenia. 
W terminie 14 dni od daty podania ww. informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość składania wniosków i uwag (po wcześniejszym umówieniu się z osobą prowadzącą sprawę) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, 
ul. Dworcowa nr 1, pokój 212 II piętro (tel. 91 471-02-48).
