Załącznik nr 1

do uchwały XXVII/211/01 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2001 r.

Wykaz majątku wyodrębnionego ze struktur Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie celem przekazania dla Gminy Nowogard

I.  Grunty

1. działka nr 759,  obręb 2  Nowogard ul. Wojska Polskiego 7,8

     pow. 15.116 m2,  KW 30561

2. działka nr 656,  obręb 2  Nowogard ul. Wojska Polskiego 72,

      pow. 1500 m2,  KW 30562

II. Budynki

Lp
Adres
Pow. użytk.

w  m2
Kubatura

w m3
Funkcja


1.
Nowogard  obr.2 

ul. Wojska Polskiego 7,8
1850

349

357

324

  50

  33

  20

3.932
9830

4533

1735

2267

100

150

  30

16.657
- Budynek Gł. Szpital

- Budynek Diagnostyczny

- Budynek Prosektorium, 

       Agregatorownia,

       Magazyn TR

- Budynek Dział Pomocy

  Doraźnej i Administracja

- Budynek gospodarczy

- Budynek  / portiernia /

- Budynek gospod.-tlenownia

· Budynek Nowy Szpitala




2.
Nowogard obr.2 ul. Wojska Polskiego 72
702

119
6321

-
- Budynek Szpitalny

- Wiata


3.
Kwestia przekazania Przychodni przy ul. Zamkowej 49 w Nowogardzie  zostanie rozstrzygnięta uchwałą Rady Powiatu w dniu 5 lipca 2001 r. na sesji Rady Powiatu.

Załącznik nr 3

do uchwały XXVII/211/01 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2001 r.

Wykaz majątku trwałego i rzeczy ruchomych  wyodrębnionego ze struktur Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie celem przekazania dla Gminy Nowogard

 WYKAZ 

SZPITALA   -  NOWOGARD                                                           

Oddział Chirurgiczny

1
Wózek do EKG W-30-W

2
Pompa infuzyjna 

3
Ssak SO 4 .............................. 2 szt

4
Zestaw materaców przeciwodleżynowych

5
Rektoskop

6
Telewizor

7
Zestaw komputer








SIN w ramach Oddziału Chirurgicznego

1
Respirator Bird

2
Zestaw do reanimacji 

3
Kardiomonitor ICARD M26

4
Wózek do EKG W-30-W

    5
Pompa infuzyjna

6
Ssak SO 4...........................................................szt. 2

7
Walizka reanimacyjna

8
Zestaw materaców przeciwodleżynowych

9.
Kardiograf




Blok Operacyjny

1. 
Laparoskop cyfrowy

2. 
Lancetron GT 300.......................................................szt. 2

3. 
Elektrokardiograf E 30

4. 
Zestaw reanimacyjny SANOCARD – IB

5. 
Aparat RTG Luminax – IA

6. 
Aparat do znieczulenia Medimorpn – IB    3

7. 
Aparat do znieczulenia Anester – IIB    5

8. 
Aparat do znieczulenia Mini-Max – II p.m.     

9. 
Aparat do znieczulenia Chirana – IA               

10. 
Stół operacyjny OYMJ

11. 
Stół operacyjny WS1-A

12. 
Stół operacyjny 

13. 
Wiertarka chirurgiczna

14.
Pulsoksymetr 520 A – II p    

15.
Dinamap plus                 

16.
Kapnograf – IA

17.
Ssak elektryczny MEDIAM 

18.
Ssak elektryczny

19.
Sterylizator SP-32

20.
Respirator Asista

     21
Wiertarka pneumatyczna

     22.
Kapnograf

     23.
 Sprzęt czyszczacy

Oddział Wewnętrzny
1. 
2. 
Wózek do EKG W-30-W34
3. 
4. 
Pompa infuzyjna
5. 
6. 
Ssak elektryczny SO 4P
7. 
8. 
Rektoskop
9. 
10. 
Spirometr przenośny
11. 
12. 
Zestaw materacy przeciwodleżynowych
13. 
14. 
Defibryrator z kardiomonitorem
15. 
16. 
Gastrofibroskop
17. 
18. 
Elektrokardiograf
19. 
20. 
Glukometr
21. 
22. 
Diagram 
23. 
24. 
Pompa sterylizacyjna
25. 
26. 
Waga elektryczna
27. 
28. 
Materac przeciwodleżeniowy  ........... 2 szt.
29. 
30. 
Kardiomonitor
31. 
32. 
Telewizor
33. 
34. 
Zestaw komputerowy


SIN w ramach Oddziału Wewnętrznego

1.
Kardiomonitory.................................................... szt. 3

2.
Kardiomonitor ICARD M26

3.
Kardiomonitor                 ..................................... szt. 2

4.
Walizka reanimacyjna

5.
Pompa infuzyjna

6.
Ssak elektryczny SO 4P

7.
Ssak elektryczny TYP 1400

8.
Zestaw materacy przeciwodleżynowych

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Noworodkowy

1
Audiometr

2
Pompa infuzyjna...................................................szt. 3

3
Walizka reanimacyjna

4
Inkubator IK 31....................................................szt. 3

5
Inkubator IK 31A.................................................szt. 2

6
Inkubator ATOM

7
Ssak elektryczny SO 4P.......................................szt. 2

8
Ssak elektryczny TYP 1400

9
Pulsoksymetr

10
Zestaw CPAP

11
Zestaw do resustyzacji noworodka

12
Zestaw do pielęgnacji noworodka .......................szt. 3

13
Glukometr 

14
Oxymetr  ..............................................................szt. 2

15
Łóżko niemowlęce

16
Lampa BULE .......................................................szt. 2 

17
Lancetron

18
Kardiograf  .......................................................... szt. 2 

19
Telewizor

20
Waga elektroniczna dla niemowląt .....................szt. 2

21
Aparat KTG..........................................................szt. 2

Oddział Dziecięcy

1
Inhalator dyszowy................................................szt. 3

2
Inhalator ultradźwiękowy

3
Inkubator IK 31/A...............................................szt. 2

4
EKG 

5
Pulsoksymetr

6
Ssak SO 4 ...........................................................szt. 3

7 
Sterylizator

8
Elektrokardiograf

9
Telewizor

10
Sprzęt czyszczący 

Izba Przyjęć

1
Defibrylator przenośny

2
EKG

3
Ssak SO 4 

4
Stół ginekologiczny

5
Dźwig szpitalny 

6
Telewizor 

7
Radiotelefon*

Sterylizacja Główna

1
Sterylizator AS 6612

2
Wytwarzacz pary WP 66 ...........................................szt. 2

3
Komora dezynfekcyjna KD 3-3,5

4
Wytwarzacz pary  WP 66/54......................................szt. 2

5
Zgrzewarka 

6.
Sterylizacja gazowa (MPR ul. Kościuszki 36 )

Pracownia USG

1
Aparat USG TYP TOSHIBA

Pracownia RTG

1
Aparat EDER X-18 do zdjęć kostnych

2
Aparat EDER X-18 do zdjęć żołądkowych

3
Aparat MULTAX

4
Aparat MOBILAX

5.
Aparat Stomatologiczny

6.
Suszarka RTG

7.
Maszyna do pisania

8.
Kamera małoobrazkowa

9.
Aparat RTG ......... 2 szt. (MPR ul. Kościuszki 36)

Pracownia Fizykoterapii

1
Aparat STYMAT S 200/S 210

2
Inhalator .............................................................szt. 3

3
Dioterma .............................................................szt. 2

4
Terapuls

5
Kuchnia parafinowa

6
Wanna do masażu wirowego KKG/KKD

7
Ergometr

8
Rower treningowy

9
Urządzenie UGUL




Laboratorium Szpitalne

1
Analizator hematologiczny COBAS-MICRUS*

2
Analizator biochemiczny MIRA PLUS

3
Koagulometr OPTIONN 2

4
Wirówka MPW 223

5
Mikroskop MPW223/324............................................szt. 2

6
Analizator

7
Spekol  11....................................................................szt. 3

8
Fotometr płomieniowy

9
Cieplarka CL 65 Elkon

10
Audiometr

11
Polamat

12
Jonogram Corning 480

13
Analizator równowagi kwasowo-zasadowej Ciba Corning 248

14
Koagulometr

15
Mikroskop BIOLAR

16
Telewizor


Laboratorium Bakteriologia

1.
Analizator biochemiczny ABBOTT

2.
Mikroskop laboratoryjny ...................................... szt. 2

3.
Cieplarka CL 65  Elkon  ....................................... szt. 2

4.
Aparat KOCHA

5.
Autoklaw ...... 2 szt.

6.
Wirówka


Apteka

1.
Zmiękczasz ASTRA 

2.
Destylator 


Kuchenka mleczna

1.
Sterylizator .......... 2 szt.


Administracja

1.
Szafa metalowa

2.
Maszyna do pisania ....... 2 szt.

3.
Fax Panasonic

4.
Komputery ........... 13 szt

5. 
Drukarka ......... 5 szt.

6. 
Telewizor Philips+wideo Philips

7. 
Kserokopiarka ...... 2 szt.

9.
Telefax

10.
Komputer szt.2 + drukaraka +skaner z SPSP (G.Piechowska+J.Słaby)

11.
Program system kadrowo-płacowy

12.
Program OFFICE 97

13.
Program WINDOWS .......... 5 szt.

14.
Program do fakturowania

15.



Stomatologia

1.
Fotel dentystyczny .......... 3 szt.

2.
Unit dentystyczny ............ 4 szt.

3.
Sterylizator 


Komora dezynfekcyjna

1.
Wytwornica pary 


Kotłownia

1.
Piec do spalania odpadów medycznych 

2.
Kocioł ....... 4 szt.

3.
Żurawik przyścienny ŻP / Q=150 kG

3.
Agregat prądotwórczy 200 kW

4.
Agregat prądotwórczy 100 kW

5.
Piec gazowy Vissman – Atola  Q=84 kW  (budynek administracji)


Prosektorium

1.
Agregat chłodniczy 


Kuchnia

1.
Zestaw kotłowy

2.
Kocioł warzelny .............. 2 szt.

3.
 Krajalnica

4.
Dźwig potraw

5.
Taboret gazowy ......... 2 szt.

6.
Kuchnia gazowa ......... 2 szt.

7.
Patelnia gazowa

8.



Pralnia

1.
Pralnica ........... 3 szt.

2.
Magiel elektryczny

3.
Wirówka ............ 2 szt.

4.
Magiel-Pasowalnica

5.
Suszarka elektryczna

6.
Maszyna do szycia

7.
Komora dezynfekcyjna





Warsztat

1.
Pompa głębinowa ........ 2 szt

2.
Podest ruchomy

3.
Transformator 400 kVA


INNE

1.
Sprzęt medyczny szpitala (łóżka + szafki pacjenta – 118 szt)

2.
Centrala telefoniczna Panasonic - Portiernia

3.
Sprzęt meblowy, biurowy z kompleksu szpitalnego i MPR ul. Armii 

 Krajowej 49


INNE PRZENIEŚIONE DO SZPITALA


Poradnia Paliatywna  (MPR ul. Kościuszki 36)

1.
Komplet diagnostyczny  ( Poradnia Paliatywna  (MPR ul. Kościuszki 36)

2.
Programator laserowy 

3.
Piec gazowy Buderus Q=179 kW (MPR ul. Armii Krajowej 49)





Oznaczenie * - dwóch właścicieli

