- Załącznik nr 13

Załącznik nr 1 do umowy WRIP.3432.10b.……2012

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość sztuk | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schodek drewniany- ułatwiający wchodzenie i schodzenie ze stołu DANE TECHNICZNE: - Szerokość: 45 cm - Głębokość: 25 cm - Wysokość: 20 cm | Szt | 1 |  |  |
|  | Pulsometr opis: -Cyfrowy pomiar tętna z kodowaniem sygnału -Czujnik HR w komplecie - POMIAR tętna i zużycia kCal -PAMIĘĆ (6 miesięcy) - oprogramowanie PC (analiza danych) -PROGRAM TRENINGOWY w zestawie - CZUJNIKI : BikePOD (lub opcjonalnie FootPOD, GPSPOD ) -STOPER (dokładność 0.01s) - ALARM/ ZEGAR( zegar 12/24 ) - Obudowa: kompozyt z paskiem syntetycznym lub elastomerowym -Waga : 45-65g -Wodoszczelność30m/ 100ft | Szt | 1 |  |  |
|  | Parawan: Cechy produktu: -wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. -podstawa z kółkami jezdnymi -kolor konstrukcji i płótna-biały DANE TECHNICZNE: - Wysokość: 170 cm - Szerokość: 100 cm - Waga: 3,8 kg | Szt | 1 |  |  |
|  | Leżanka stalowa Cechy produktu: -metalowa konstrukcja z kształtowników stalowych, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne; kolor konstrukcji-biały -tapicerka dwuczęściowa; kolor zielony -regulowany podgłówek; miękkie leżysko; - uchwyt na papier do wyścielenia leżanki. DANE TECHNICZNE: - wysokość: 700 mm -kąt nachylenia podgłówka: 0÷40 stopni -wymiar leżyska szer. x dł.: 640 x 1894 mm -szerokość papieru: 500 mm -dopuszczalne obciążenie 200 kg | Szt | 1 |  |  |
|  | Punkt pierwszej pomocy Charakterystyka: Wymiary:•H 400•A 240•G 110 Wykonanie: 1.Materiał: blacha stalowa powlekana cynkiem elektrolitycznie (opcjonalnie blacha nierdzewna lub kwasoodporna) 2.Lakierowanie: kolor biały 3.Drzwi z oknem 4.Zamek patentowy Wyposażenie: -nowoczesne zestawy opatrunkowe, w tym środki ochrony osobistej ratownika, -narzędzia ułatwiające podtrzymanie życia i środki opatrunkowe -środki, materiały i narzędzia niezbędne do zorganizowania miejsca zdarzenia. -przenośny zestaw pierwszej pomocy. | Szt | 1 |  |  |

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów                    i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).