- Załącznik nr 12

Załącznik nr 1 do umowy WRIP.3432.10b.……2012

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość sztuk | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimasażer OPIS: - żelowe głowice masujące - zasilany bateriami | szt. | 2 |  |  |
|  | Aparat opukujący z nagrzewaniem OPIS: - Regulacja intensywności masowania (2 poziomy) - 4 wymienne zestawy końcówek: miękkie, o średniej twardości, twarde i do nagrzewania - Niewielkie gabaryty - Anatomiczny uchwyt | szt. | 1 |  |  |
|  | Przyrząd do intensywnego masażu z podczerwienią DANE TECHNICZNE: - Wymiary (dł. x szer. x wys.) : ok. 44cm x 14cm x 13cm - Ciężar : ok. 1,7 kg - Zasilanie napięciowe : 230 V~ / 50 Hz - Pobór mocy : ok. 35 W - Praca krótkotrwała : 20 minut - Regulacja intensywności masażu : od 2000/min do 3000/min - w wyposażeniu nasadki do masażu punktowego i akupresury | szt. | 1 |  |  |
|  | Stół składany do masażu. Dane techniczne: - wykonany z profili aluminiowych o dużym przekroju - dodatkowe podparcie na środku i wzmocniona płyta blatów - Długość: 180cm - Wysokość regulowana skokowo: co 5cm w zakresie : 70-90 cm - Dopuszczalne obciążenie: 250 kg - Waga bez wyposażenia: do 16kg - Wymiary po złożeniu: 90x60x19cm - Szerokość: 60 cm | szt. | 1 |  |  |
|  | Masażer do samodzielnego dokonywania masażu małych partii ciała, Dane techniczne: - Regulacja intensywności masowania (2 poziomy) - wymienne zestawy końcówek różnych kształtów - Niewielkie gabaryty - Anatomiczny uchwyt - Moc: 35 W | szt. | 4 |  |  |
|  | Masażer elektryczny do rozluźnienia stawów, więzadeł i mięśni całego ciała Dane techniczne: -silnik elektryczny o dużej mocy z włączeniem dwustopniowym - kolumna o regulowanej wysokości - trwała obudowa z tworzywa sztucznego. - Wym.: dł. 90cm, szer. 50cm, wys. 95-120cm. -Maksymalne obciążenie 110 kg | szt. | 1 |  |  |
|  | Masażer wodny do stóp Dane techniczne: 2 ustawienia, masaż bąbelkowy i relaksacyjny, wymienne końcówki masujące, funkcja podgrzewania wody | szt. | 1 |  |  |

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów                    i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).