**Załącznik nr 8**

**Załącznik nr 1 do umowy WRIP.3432.10b.……2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość sztuk | Wymóg graniczny | Potwierdzenie, opis |
|  | **Minimasażer**  OPIS:   * żelowe głowice masujące * zasilany bateriami | szt. | 2 |  |  |
|  | **Aparat opukujący z nagrzewaniem**  OPIS:   * Regulacja intensywności masowania (2 poziomy) * 4 wymienne zestawy końcówek: miękkie, o średniej twardości, twarde i do nagrzewania * Niewielkie gabaryty * Anatomiczny uchwyt | szt. | 1 |  |  |
|  | **Przyrząd do intensywnego masażu z podczerwienią  DANE TECHNICZNE:** - Wymiary (dł. x szer. x wys.) : ok. 44cm x 14cm x 13cm - Ciężar : ok. 1,7 kg - Zasilanie napięciowe : 230 V~ / 50 Hz - Pobór mocy : ok. 35 W - Praca krótkotrwała : 20 minut - Regulacja intensywności masażu : od 2000/min do 3000/min  - w wyposażeniu nasadki do masażu punktowego i akupresury | szt. | 1 |  |  |
|  | **Stół składany do masażu.**  Dane techniczne:  - wykonany z profili aluminiowych o dużym przekroju  - dodatkowe podparcie na środku i wzmocniona płyta blatów - Długość: 180cm - Wysokość regulowana skokowo: co 5cm w zakresie :  70-90 cm - Dopuszczalne obciążenie: 250 kg - Waga bez wyposażenia: do 16kg - Wymiary po złożeniu: 90x60x19cm  - Szerokość: 60 cm | szt. | 1 |  |  |
|  | **Masażer do samodzielnego** dokonywania masażu małych partii ciała,  Dane techniczne:   * Regulacja intensywności masowania (2 poziomy) * wymienne zestawy końcówek różnych kształtów * Niewielkie gabaryty * Anatomiczny uchwyt * Moc: 35 W | szt. | 4 |  |  |
|  | **Masażer elektryczny do rozluźnienia stawów, więzadeł i mięśni całego ciała**  Dane techniczne:  -silnik elektryczny o dużej mocy z włączeniem dwustopniowym  - kolumna o regulowanej wysokości  - trwała obudowa z tworzywa sztucznego.  - Wym.: dł. 90cm, szer. 50cm, wys. 95-120cm.  -Maksymalne obciążenie 110 kg | szt. | 1 |  |  |
|  | **Masażer wodny do stóp**  Dane techniczne:  2 ustawienia, masaż bąbelkowy i relaksacyjny, wymienne końcówki masujące, funkcja podgrzewania wody | szt. | 1 |  |  |

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).