Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Optyka laparoskopowa

| Lp. | Nazwa | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optyka laparoskopowa Ø 5.0 mm 0 o, wysokiej rozdzielczości HD, wytrzymała (szkła szafirowe łączone laserowo - nie klejone). W zestawie min. 3 adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych firm oraz pasta do polerowania. Włókna światłowodu doprowadzające światło do pola operacyjnego na całym obwodzie optyki. | 1 |
| 2. | Światłowód Ø min. 5 mm; dł. min. 3m w przezroczystej osłonie celem kontroli zużycia światłowodu. | 1 |

Okres gwarancji min. 12 miesięcy.