Załącznik nr 10d

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Część 4  – meble metalowe

| Lp. | Nazwa komponentu | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Nazwa producenta: |  |
|  | Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
|  | Zastosowanie |  |  |
|  | stoły produkcyjne w TZS1 | Stół z półką wykonany z atestowanej stali chromowo-niklowej, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Powierzchnia robocza oraz miejsca widoczne na zewnątrz szlifowane z zachowaniem struktury liniowej. Blat roboczy wygłuszony od spodu płytą wiórową. Tył i boki blatu zakończone tzw; rantem, który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczelinę przy ścianie. Stół posiadający możliwość wypoziomowania dzięki stopkom regulacyjnym zamontowanym w nóżkach. Wymiary min. 140 cmx 60 cm -2 sztuki |  |
|  | Gwarancja | dla stołów produkcyjnych – 36 miesięcy |  |