[image: image1.png]w Goleniowie

ul. Dworcowa |

Starostwo Powiatowe

72-100 Goleniow

tel: 9141805 12
fax: 91 41825 30






 WA.272.14.2017.ASB        
          

 

 Goleniów, dnia 24.07.2017 r.   

Zapytanie ofertowe

Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 poz. 1870) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Powiatu Goleniowskiego”

1. Zamawiający: Powiat Goleniowski – Starostwo Powiatowe w Goleniowie
ul. Dworcowa 1
72 – 100 Goleniów  

2. Nazwa zadania:
„Wykonanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Powiatu Goleniowskiego”
3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem oraz serwis gwarancyjny przez okres min. 24 miesięcy fabrycznie nowych, nieuszkodzonych urządzeń niezbędnych do wykonania systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Powiatu Goleniowskiego na terenie 5 gmin wraz z oprogramowaniem.
 Zakres zadania obejmuje wycenę zakupu, dostawę i montaż : 

komputerowej centrali alarmowej do uruchamiania syren alarmowych na terenie Powiatu Goleniowskiego (5 gmin: Goleniów, Maszewo, Stepnica Przybiernów i Osina).

System musi posiadać możliwość sterowania syrenami wyposażonymi w sterowniki RUW2000/3000/4000 oraz DSP 52 oraz możliwość dalszej rozbudowy.

Wykaz wymaganego sprzętu:

1. Centrala Digitex CZK powiatowa ze zmodyfikowanym oprogramowaniem – wymagane sterowanie syren poprzez sterowniki RUW oraz system DSP 52 – 1 szt. 

2. Radiotelefon bazowy, analogowo-cyfrowy  Motorola DM 4600 z anteną bazową o zysku min. 5 dB, okablowanie i inny niezbędny osprzęt – 1 szt.

3. Monitor (przekątna ekranu: 31.5 - 32 cala, format obrazu: 16:9, czas reakcji: 5 ms, panel:  LED, IPS, powłoka matowa, kontrast typowy: 1000:1, jasność typowa: 250 cd/m2, kąty widzenia: pion/poziom 178/178 stopni, rozdzielczość natywna: Full HD1080p, 1920x1080 pikseli, wyświetlane kolory: 16,7 mln, wejścia cyfrowe: HDMI, DVI-D, wejście analogowe:  D-SUB, głośniki: wbudowane 2 x 5W)
Usługa:

4. Uruchomienie i zainstalowanie systemu, szkolenie

5. Zaprogramowanie sterowników RUW oraz DSP 52.

4. Termin realizacji zamówienia:              

Termin realizacji zamówienia do 20.10.2017 r. 

5. Istotne warunki zamówienia:

a) Wykonawca powinien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

b) Wykonawca zaakceptuje postanowienia określone w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.

c) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 3.
d) Wykonawca przeniesie prawa autorskie do oprogramowania niezbędnego do działania systemu. 
6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym - załącznik nr 1.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z podatkiem VAT
i bez podatku VAT. 

7. Dokumenty składające się na ofertę:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z wyceną oferty– załącznik nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

c) wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego parafowany przez Wykonawcę lub uprawnione osoby do działania w imieniu Wykonawcy,

d) wypełniona karta gwarancji – załącznik nr 3.
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału, albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym opakowaniu, 
z opisem:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1; 72-100 Goleniów
Oferta na:

 „Wykonanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Powiatu Goleniowskiego”

8. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2017 roku do godziny 1000 w Sekretariacie Starostwa w Goleniowie w pokoju 121.

9. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Anna Stępień-Buryszek, tel. 091 471 02 20, sekretarz@powiat-goleniowski.pl
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada i spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega również unieważnienie postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.                                                           

Załączniki:

1. Formularz ofertowy do wypełnienia – załącznik nr 1,

2. Projekt umowy – załącznik nr 2,

3. Karta gwarancji – załącznik nr 3.
[image: image2.wmf]e-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

www.powiat-goleniowski.pl

tel.: 91 471 02 65 

fax: 91 471 02 00



