[image: image1.png]Goleniowski

ul. Dworcowa |

Powiat

72-100 Goleniow

tel: 9141805 12
fax: 91 41825 30






Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)
miejscowość, data 


FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy*
Nazwa:



Siedziba:



Adres poczty elektronicznej:



Strona internetowa:



Numer telefonu:
…………


Numer faksu:
…….


Numer REGON:



Numer NIP:



„Zakup kolonoskopu wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu”.
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, za cenę ryczałtową:

Wartość netto -......................................................................................................... zł

VAT - ......................................................................................................................... zł

Wartość brutto - ….................................................................................................... zł

Słownie -…................................................................................................................. zł

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.
Deklarujemy termin płatności faktur w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury
u Zamawiającego.

Oświadczam, że cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, oraz zobowiązuję się 
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że w dniu dostawy dostarczymy dokument potwierdzający dopuszczenie oferowany przedmiot do stosowania na terenie krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu. Na wyrób składający się z kilku różnych urządzeń lub elementów należy przedstawić deklarację zgodności na wszystkie elementy systemu lub zestawu oraz załączyć oświadczenie osoby dokonującej zestawienie systemu lub zestawu zgodne z regulacjami art. 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dz. U. nr 107, poz. 679).
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .................................................................................

b) .................................................................................

c) .................................................................................

d) .................................................................................

e) .................................................................................

f) .................................................................................

g) ................................................................................. 

	Urządzenie


	WIDEOKOLONOSKOP 

Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1.
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080p
	

	2.
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.
	

	2
	Grubość całej sondy endoskopowej – 12,8 mm
	

	3.
	Kanał roboczy –  3,7 mm
	

	4.
	Głębia ostrości już od  2 mm do 100 mm
	

	5.
	Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o
	

	6.
	Pole widzenia – 140o
	

	7.
	Ilość przycisków dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora -  4
	

	8.
	Długość sondy roboczej – 1330 mm
	

	9.
	Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających.
	

	10.
	Typ konektora – jednogniazdowy
	

	11.
	Możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy
	

	12.
	Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania
	

	13.
	Pełna współpraca z procesorem video CV-190 i źródłem światła CLV-190 z serii EVIS EXERA III 
	

	14.
	Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN.
	


Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

………………………………………                                                ….………………………………………              

(miejscowość, data)                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych)                                                          

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

